WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ

DLA ODBIORCÓW

| WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE |
| --- |
| Wskaźnik jakości wody | Zawartość średnia II kw.2020 r. | Wartość dopuszczalna |
| Mętność NTU Barwa (mg/l) Wartość pH Przewodność (S/cm) Twardość ogólna (mg/l) Żelazo ogólne (µg/l) Mangan (µg/l) Amoniak (mg/l) Azotany (mg/l) Azotyny (mg/l) Chlorki (mg/l) Σ Chloranów i Chlorynów(mg/l) Arsen(µg/l) Kadm(µg/l) Ołów(µg/l) Glin (µg/l) | 0,19 <5 7,61 258 96,00*) <20 23 0,06 5,60 0,037 15,07 <0,20 < 1,0 < 0,3 <1,0 31 | 1 15 6.5 – 9,5 2500 60 – 500 200 50 0,5 50 0,5 250 0,7 <10,0 <5,0 <10,0 200 |

| WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE |
| --- |
| Wskaźnik jakości wody | Zawartość średnia | Wartość dopuszczalna |
| Escherichia coli Bakterie grupy coli Enterokoki (paciorkowce kałowe) Clostridia redukujące siarczyny Ogólna liczba baterii w 220C po 72h | 0 0 0 0 bez nieprawidłowych zmian (4) | 0 0 0 0 bez nieprawidłowych zmian |

- Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada pod względem fizykochemicznym  i  bakteriologicznym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z  dnia 11-12-2017 r. poz. 2294)

Przeliczenie stopnia twardości wody

| mg/l | odH | ofH | oClarke | mmol/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-117 | 0-6 | 0-11 | 0-8 | 0-1,1 |
| 118-150 | 7-8 | 12-15 | 9-10 | 1,2-1,4 |
| 151-186 | 9-10 | 16-17 | 11-12 | 1,5-1,8 |
| 187-224 | 11-12 | 18-21 | 13-15 | 1,9-2,1 |
| 225-300 | 13-16 | 22-29 | 16-20 | 2,2-2,9 |
| 301-384 | 17-21 | 30-37 | 21-26 | 3,0-3,7 |
| 385-500 | 22-30 | 38-54 | 27-38 | 3,8-5,4 |